# Прокуратурой Шейх-Мансуровского района г. Грозного пресечены нарушения законодательства о пожарной безопасности в учреждении с круглосуточным пребыванием граждан

Прокуратурой Шейх-Мансуровского района г. Грозного проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр».

Установлено, что в Учреждении автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии. Пожарные щиты, расположенные на территории, не переоборудованы под соответствующий класс пожара. Не заведены журналы учета огнетушителей, инструктажей по пожарной безопасности.

Указанное послужило основанием для направления материалов в территориальный отдел МЧС России для решения вопроса о привлечении должностного лица Учреждения к административной ответственности. Одновременно в Учреждение внесено представление об устранении нарушений закона.

Ход и результаты рассмотрения материалов и акта прокурорского реагирования находятся на контроле.

Прокурор района

старший советник юстиции З.М. Керимов

А.Р. Чадаев, 22-27-29

14.04.2023